## BUDGET PREVISIONNEL
Art. | Désignation | Qté MOE | U | PU HT | Prix total HT
COURANTS FORTS
1.1 | ETUDES D'EXECUTION ET DOE
| Réalisation des documents d'études d'exécution des Courants forts et faibles | 1 | Ens | 1460 | 1460
| Remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés (DOE) des Courants faibles et faibles | 1 | Ens | 750 | 750
| Sous-total |  |  |  | 2210
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Mise en œuvre et repli d'une installation de chantier suivant descriptif | 1 | Ens | 2150 | 2150
| Sous-total |  |  |  | 2150
3.2 | CONSIGNATIONS ET DEPOSE
| Consignations et dépose des équipements au rez-de-chaussée | 1 | Ens | 1445 | 1445
| Consignations et dépose des équipements au 1er étage | 1 | Ens | 2075 | 2075
| Evacuation des équipements en déchetterie | 1 | Ens | 920 | 920
| Sous-total |  |  |  | 4440
3.3 | RESEAU DE TERRE
| Fourniture, pose et raccordement d'une barrette de terre générale dans le nouveau local TGBT | 1 | Ens | 320 | 320
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons équipotentielles spécifiques suivant descriptif | 1 | Ens | 1470 | 1470
| Fourniture, pose et raccordement d'une câblette 1 x 35 mm² de cuivre nu pour les dalles de chemins de câbles métalliques suivant descriptif | 1 | Ens | 4050 | 4050
| Fourniture, pose et raccordement du réseau des conducteurs de protection suivant descriptif | 1 | Ens | Pour mémoire Voir "Distribution secondaire BT"
| Repérage et indications réglementaires de l'ensemble | 1 | Ens | 420 | 420
| Sous-total |  |  |  | 6260
3.4 | COMPTAGES TARIF BLEU ET TARIF JAUNE
| Mise en oeuvre du coffret de coupure et du panneau de comptage avec disjoncteur de branchement à coupure visibile pour le comptage de type Tarif Bleu (PSP prévisionnelle : 30 kVA) suivant descriptif | 1 | Ens | 1370 | 1370
| Mise en oeuvre du coffret de coupure et du panneau de comptage avec disjoncteur de branchement à coupure visibile pour le comptage de type Tarif Jaune (PSP prévisionnelle : 180 kVA) suivant descriptif | 1 | Ens | 5780 | 5780
| Sous-total |  |  |  | 7150
3.5 | OBTENTION DU CONSUEL
| Obtention des attestations Consuel pour la nouvelle installation comprenant un comptage de type Tarif Jaune et un comptage de type Tarif Bleu | 1 | Ens | 980 | 980
| Sous-total |  |  |  | 980
3.6 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
| Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation principale entre le disjoncteur de branchement du TJ et l'interrupteur général du TGBT Groupe Scolaire | 1 | Ens | 1450 | 1450
| Fourniture, pose et raccordement de l'alimentation principale entre le disjoncteur de branchement du TB et l'interrupteur général du TD Salle Sochon | 1 | Ens | 1250 | 1250
| Sous-total |  |  |  | 2700
3.7 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION
| Fourniture, pose et raccordement du TGBT Groupe Scolaire | 1 | Ens | 11280 | 11280
| Sous-total |  |  |  | 11280
3.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES
| Fourniture, pose et raccordement du TD R0.1 | 1 | Ens | 3690 | 3690
| Fourniture, pose et raccordement du TD Salle Sochon | 1 | Ens | 5780 | 5780
| Fourniture, pose et raccordement du TD Régie Salle Sochon | 1 | Ens | 2950 | 2950
| Fourniture, pose et raccordement du TD R1.1 | 1 | Ens | 3860 | 3860
| Fourniture, pose et raccordement du TD R1.2 | 1 | Ens | 3860 | 3860
| Fourniture, pose et raccordement du TD R1.3 | 1 | Ens | 3860 | 3860
| Fourniture, pose et raccordement du TD R2.1 | 1 | Ens | 3250 | 3250
| Sous-total |  |  |  | 27250
3.9 | DISTRIBUTION SECONDAIRE BASSE TENSION
| Dévoiement des alimentations existantes cheminant vers les zones des tiers, y compris toutes les sujétions de mise en œuvre et d'adaptation (fourreaux, boîtes de raccordement étanches, liaisons en câbles cuivre, …) | 1 | Ens | 3750 | 3750
| Fourniture, pose et raccordement des cheminements sous fourreaux ICTL suivant descriptif | 1 | Ens | 2362.5 | 2362.5
| Fourniture, pose et raccordement des cheminements sous fourreaux IRL suivant descriptif | 1 | Ens | 345 | 345
| Fourniture, pose et raccordement des chemins de câbles de 100 mm suivant descriptif | 1 | Ens | 3750 | 3750
| Fourniture, pose et raccordement des chemins de câbles de 300 mm suivant descriptif | 1 | Ens | 5000 | 5000
| Fourniture, pose et raccordement des chemins de câbles de 500 mm suivant descriptif | 1 | Ens | 5250 | 5250
| Reprise des conduits existants pour les nouvelles alimentations | 1 | Ens | 3900 | 3900
| Réalisation des saignées pour l'incorporation des réseaux encastrés | 1 | Ens | 5025 | 5025
COMPTAGE TARIF BLEU
Depuis le disjoncteur de branchement Tarif Bleu
Fourniture, pose et raccordement de :
| L'alimentation du TD Salle Sochon | 1 | Ens | Pour mémoire Voir "Distribution Principale" précédemment
Depuis le TD Salle Sochon :
Fourniture, pose et raccordement de :
| La reprise des alimentations existantes | 1 | Ens | 970 | 970
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 360 | 360
| L'alimentation du TD Régie Salle Sochon | 1 | Ens | 160 | 160
| L'alimentation du TD Sanitaires Rdc Hall 2 | 1 | Ens | 130 | 130
| Les alimentations des équipements initialement issus du TD Loges | 1 | Ens | 320 | 320
| L'alimentation de la CTA de la Salle Sochon en terrasse (LT11) | 1 | Ens | 1170 | 1170
Depuis le TD Régie :
Fourniture, pose et raccordement de :
| La reprise des alimentations existantes ou à créer suivant la liste des utilisateurs | 1 | Ens | 860 | 860
COMPTAGE TARIF JAUNE
Depuis le disjoncteur de branchement Tarif Jaune
Fourniture, pose et raccordement de :
| L'alimentation du TGBT Groupe Scolaire | 1 | Ens | Pour mémoire Voir "Distribution Principale" précédemment
Depuis le TGBT Groupe Scolaire
La reprise des alimentations existantes suivant la liste du descriptif. Cette prestation comprend les tâches suivantes :
| La création d'une tranchée entre le regard de sortie du local TGBT existant (situé sur le talus supérieur) et la pénétration pour la nouvelle sous-station, y compris toutes les sujétions de découpes d'enrobés, de mise en oeuvre d'agrégats et de grillage avertisseur, d'adaptation et de mise en oeuvre de chambres de tirage et de reprise d'enrobés | 50 | ml | 115 | 5750
| La mise en œuvre des liaisons prolongées ou remplacées, y compris toutes les sujétions d'adaptation, de raccordement étanche par boîte de connexion à résine diélectrique et de mise en œuvre de câbles U1000 R2V | 1 | Ens | 16100 | 16100
Fourniture, pose et raccordement de :
| L'alimentation du TD R0.1 (Rez-de-chaussée) | 1 | Ens | 2625 | 2625
| L'alimentation du TD R1.1 (1er étage) | 1 | Ens | 2100 | 2100
| L'alimentation du TD R1.2 (1er étage) | 1 | Ens | 1575 | 1575
| L'alimentation du TD R1.3(1er étage) | 1 | Ens | 875 | 875
| L'alimentation du TD R2.1 (2ème étage) | 1 | Ens | 2275 | 2275
| L'alimentation de l'armoire CVC (Sous-station au rez-de-chaussée) | 1 | Ens | 2220 | 2220
| L'alimentation de l'ascenseur (2ème étage) | 1 | Ens | 1360 | 1360
| L'alimentation de la CTA (local CTA au 2ème étage) | 1 | Ens | 1665 | 1665
| L'alimentation des équipements de courants faibles (SSI, contrôle d'accès, détection intrusion, …) | 1 | Ens | 470 | 470
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 70 | 70
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 20 | 20
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 45 | 45
| L'alimentation des éclairages extérieurs, y compris l'interrupteur horaire et interrupteur crépusculaire pour la gestion automatique des luminaires | 1 | Ens | 1100 | 1100
Depuis le TD R0.1 :
Fourniture, pose et raccordement de :
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 350 | 350
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 120 | 120
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 370 | 370
| Les alimentations pour les équipements du lot "CVC-Plomberie" (Voir liste des équipements avec puissance unitaire et type d'alimentation jointe en annexes) pour la zone concernée | 1 | Ens | 160 | 160
| Les alimentations diverses | 1 | Ens | 120 | 120
Depuis le TD R1.1 :
Fourniture, pose et raccordement de :
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 350 | 350
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 120 | 120
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 370 | 370
| Les alimentations pour les équipements du lot "CVC-Plomberie" (Voir liste des équipements avec puissance unitaire et type d'alimentation jointe en annexes) pour la zone concernée | 1 | Ens | 160 | 160
| Les alimentations diverses | 1 | Ens | 120 | 120
Depuis le TD R1.2 :
Fourniture, pose et raccordement de :
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 350 | 350
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 120 | 120
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 370 | 370
| Les alimentations pour les équipements du lot "CVC-Plomberie" (Voir liste des équipements avec puissance unitaire et type d'alimentation jointe en annexes) pour la zone concernée | 1 | Ens | 160 | 160
| Les alimentations diverses | 1 | Ens | 120 | 120
Depuis le TD R1.3 :
Fourniture, pose et raccordement de :
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 350 | 350
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 120 | 120
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 370 | 370
| Les alimentations pour les équipements du lot "CVC-Plomberie" (Voir liste des équipements avec puissance unitaire et type d'alimentation jointe en annexes) pour la zone concernée | 1 | Ens | 160 | 160
| Les alimentations diverses | 1 | Ens | 120 | 120
Depuis le TD R2.1 :
Fourniture, pose et raccordement de :
| Les alimentations de l'éclairage normal de la zone concernée | 1 | Ens | 350 | 350
| Les alimentations de l'éclairage de sécurité de la zone concernée | 1 | Ens | 120 | 120
| Les alimentations des prises de courant de la zone concernée | 1 | Ens | 370 | 370
| Les alimentations pour les équipements du lot "CVC-Plomberie" (Voir liste des équipements avec puissance unitaire et type d'alimentation jointe en annexes) pour la zone concernée | 1 | Ens | 160 | 160
| Les alimentations diverses | 1 | Ens | 120 | 120
| Sous-total |  |  |  | 77202.5
3.1 | ECLAIRAGE NORMAL
Fourniture, pose et raccordement des luminaires suivants :
| Luminaire plafonnier linéaire à LEDS en suspension (Type 1) | 2 | U | 575 | 1150
| Luminaire plafonnier linéaire à LEDS encastré (Type 2) | 234 | U | 395 | 92430
| Spot décoratif à LEDS RGB (Type 3) | 31 | U | 55 | 1705
| Plafonnier industriel étanche à LEDS 5600 lumens IP 66 (Type 4) | 16 | U | 165 | 2640
| Applique tubulaire industrielle à LEDS (Type 5) | 22 | U | 405 | 8910
| Lanterne décorative à LEDS en suspension (Type 6) | 23 | U | 145 | 3335
| Downlight à LEDS 1800 lumens avec colerette décorative (Type 7) | 51 | U | 105 | 5355
| Mini downlight à LEDS 900 à 1300 lumens IP44 (Type 8) | 15 | U | 95 | 1425
| Spot intérieur encastré étanche à LEDS (Type 9) | 16 | U | 85 | 1360
| Spot intérieur encastré en faux-plafond à LEDS pour faisceau décoratif (Type 10) | 8 | U | 115 | 920
| Spot extérieur étanche en applique à LEDS pour faisceau décoratif (Type 11) | 4 | U | 805 | 3220
| Spot extérieur étanche orientable à LEDS et encastré en sol (Type 12) | 4 | U | 675 | 2700
| Encastré 600 x 600 LED 4000 lumens sans gradation (Type 13) | 42 | U | 175 | 7350
| Sous-total |  |  |  | 132500
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Fourniture, pose et raccordement de luminaires en drapeau pour l'éclairage de sécurité (évacuation) | 42 | U | 115 | 4830
| Fourniture, pose et raccordement de luminaires en saillie pour l'éclairage de sécurité (évacuation) | 25 | U | 85 | 2125
| Fourniture, pose et raccordement de luminaires étanches en saillie pour l'éclairage de sécurité (évacuation) | 5 | U | 95 | 475
| Fourniture, pose et raccordement de luminaires pour l'éclairage de sécurité (ambiance) | 12 | U | 165 | 1980
| Fourniture, pose et raccordement d'un bloc portatif d'éclairage de sécurité suivant descriptif | 1 | U | 185 | 185
| Sous-total |  |  |  | 9595
3.12 | APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
| Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple ou va-et-vient encastré "Zones Techniques" suivant descriptif | 7 | U | 19 | 133
| Fourniture, pose et raccordement de prises monophasées 10 / 16 A + T - IP 55 encastrées "Zones techniques" suivant descriptif | 23 | U | 27 | 621
| Fourniture, pose et raccordement d'interrupteur simple ou va-et-vient encastré "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 9 | U | 17 | 153
| Fourniture, pose et raccordement de bouton poussoir lumineux encastré "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 4 | U | 22 | 88
| Fourniture, pose et raccordement de variateurs à poussoir encastré "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 18 | U | 29 | 522
| Fourniture, pose et raccordement d'un panneau de commande d'éclairage avec interrupteurs à clé suivant descriptif | 4 | U | 155 | 620
| Fourniture, pose et raccordement de prise monophasée 10 / 16 A + T encastrée "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 146 | U | 25 | 3650
| Fourniture, pose et raccordement de prise triphasée 32 A + N + T encastrée "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 1 | U | 45 | 45
| Fourniture, pose et raccordement de prise RJ45 encastrée "Zones du Personnel ou publiques" suivant descriptif | 4 | U | 30 | 120
| Fourniture, pose et raccordement de PTI suivant descriptif | 23 | U | 195 | 4485
| Fourniture, pose et raccordement de détecteur de présence 300° suivant descriptif | 18 | U | 97 | 1746
| Fourniture, pose et raccordement de détecteur de présence 360° suivant descriptif | 52 | U | 105 | 5460
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret bris de glace suivant descriptif | 1 | U | 320 | 320
| Fourniture, pose et raccordement d'un boîtier bris de glace vert suivant descriptif | 2 | U | 125 | 250
| Sous-total |  |  |  | 18213
RECAPITULATIF
ELECTRICITE - COURANTS FORTS
1 | PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 2210
3.1 | INSTALLATION DE CHANTIER |  |  |  | 2150
3.2 | CONSIGNATIONS ET DEPOSE |  |  |  | 4440
3.3 | RESEAU DE TERRE |  |  |  | 6260
3.4 | COMPTAGES TARIF JAUNE |  |  |  | 7150
3.5 | OBTENTION DES CONSUEL |  |  |  | 980
3.6 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES |  |  |  | 2700
3.7 | TGBT |  |  |  | 11280
3.8 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES |  |  |  | 27250
3.9 | DISTRIBUTION BASSE TENSION |  |  |  | 77202.5
3.1 | ECLAIRAGE NORMAL |  |  |  | 132500
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 9595
3.12 | APPAREILLAGE ET EQUIPEMENTS SPECIFIQUES |  |  |  | 18213
301930.5
| TOTAL HT DU LOT COURANTS FORTS |  |  |  | 301930.5
| TVA 20 % |  |  |  | 60386.1
| TOTAL TTC DU LOT COURANTS FORTS |  |  |  | 362316.6
COURANTS FAIBLES
4.1 | ALARME INCENDIE
| Fourniture, pose et raccordement d'une centrale d'alarme de type 2b suivant descriptif, y compris les AES, pour le CL Joliot Curie | 1 | Ens | 1250 | 1250
| Fourniture, pose et raccordement d'une centrale d'alarme de type 2b suivant descriptif, y compris les AES, pour la salle de spectacle Sochon | 1 | Ens | 1250 | 1250
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de report d'alarme suivant descriptif | 4 | Ens | 225 | 900
| Fourniture, pose et raccordement d'un déclencheur manuel rouge suivant descriptif | 15 | U | 95 | 1425
| Fourniture, pose et raccordement d'un diffuseur sonore 90 dB suivant descriptif | 15 | U | 135 | 2025
| Fourniture, pose et raccordement d'un diffuseur lumineux et sonore 90 dB suivant descriptif | 15 | U | 145 | 2175
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons de sécurité incendie suivant descriptif, y compris les cheminements et les asservissements avec les DAS (portes), la ventilation et la sonorisation de la salle Sochon | 1 | Ens | 3375 | 3375
| Paramétrage et mise en service de l'ensemble suivant descriptif, y compris la formation du personnel | 1 | Ens | 460 | 460
| Sous-total |  |  |  | 12860
4.2 | PRECABLAGE VDI
| Mise en œuvre des rocades téléphoniques et fibre suivant descriptif | 1 | Ens | 980 | 980
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de brassage 19" - 28 U équipée suivant descriptif, y compris les cordons de brassage | 1 | Ens | 3450 | 3450
| Fourniture, pose et raccordement d'une borne DECT suivant descriptif | 5 | U | 350 | 1750
| Fourniture, pose et raccordement d'une borne WIFI suivant descriptif | 5 | U | 350 | 1750
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons de l'ensemble du précâblage banalisé suivant descriptif, y compris les cheminements | 1 | Ens | 4125 | 4125
| Essais et recette de l'ensemble suivant descriptif | 1 | Ens | 870 | 870
| Sous-total |  |  |  | 12925
4.3 | TELEPHONIE
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste opérateur depuis l'autocommutateur existant du Groupe Scolaire | 1 | Ens | 450 | 450
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste de bureau depuis l'autocommutateur existant du Groupe Scolaire | 3 | Ens | 135 | 405
| Essais, paramétrage et mise en service de l'ensemble suivant descriptif | 1 | Ens | 650 | 650
| Sous-total |  |  |  | 1505
4.4 | SONORISATION
| Fourniture, pose et raccordement d'un coffret de sonorisation suivant descriptif, y compris les sujétions d'associativité avec l'équipement d'alarme incendie | 1 | Ens | 3200 | 3200
| Fourniture, pose et raccordement d'un haut-parleur en saillie suivant descriptif | 4 | U | 155 | 620
| Fourniture, pose et raccordement d'un haut-parleur encastré invisible suivant descriptif | 6 | U | 125 | 750
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons de l'ensemble du câblage de sonorisation, y compris les cheminements | 1 | Ens | 1950 | 1950
| Essais, paramétrage et réglage de l'ensemble suivant descriptif, y compris la formation | 1 | Ens | 560 | 560
| Sous-total |  |  |  | 7080
4.5 | SURETE
Vidéophonie
| Fourniture, pose et raccordement d'une centrale de vidéophonie pour la gestion de l'ensemble des portiers et des moniteurs du site (Centre de Loisirs et Salle de spectacle Sochon) | 1 | Ens | 2180 | 2180
| Fourniture, pose et raccordement d'un portier de rue à défilement avec clavier digicode suivant descriptif | 3 | U | 350 | 1050
| Fourniture, pose et raccordement d'un combiné vidéophone main-libre avec écran couleur suivant descriptif | 8 | U | 430 | 3440
| Fourniture, pose et raccordement d'un portier interphone avec clavier digicode suivant descriptif | 1 | U | 270 | 270
| Fourniture, pose et raccordement d'un combiné interphone main-libre suivant descriptif | 1 | U | 290 | 290
| Fourniture, pose et raccordement d'une serrure électromécanique suivant descriptif (porte d'entrée hall 1) | 1 | U | 1800 | 1800
| Fourniture, pose et raccordement d'une ventouse électromagnétique suivant descriptif (porte d'accès au 1er étage depuis le hall 1) | 1 | U | 900 | 900
| Fourniture, pose et raccordement d'un bouton poussoir suivant descriptif | 4 | U | 35 | 140
| Mise en œuvre des mesures conservatoires permettant d'équiper ultérieurement la porte d'entrée du hall 2 de la salle Sochon (fourreaux en attente pour le portier du hall 2 et les deux combinés (Salle Sochon et Local dédié Sochon) depuis la centrale de vidéophonie) | 1 | Ens | 150 | 150
| Mise en œuvre des cheminements et du câblage de l'ensemble (Câble de type SYT1 écranté 9/10ème à 1 paire écrantée pour la vidéophonie et l'interphonie entre les portiers extérieurs et les combinés mains-libres intérieurs) | 1 | Ens | 1270 | 1270
| Essais, paramétrage et réglage de l'ensemble suivant descriptif, y compris la formation | 1 | Ens | 450 | 450
Détection et Alarme intrusion
| Fourniture et pose d'une centrale d'alarme intrusion, y compris le télétransmetteur | 1 | Ens | 1750 | 1750
| Fourniture, pose et raccordement d'un clavier déporté suivant descriptif | 2 | U | 350 | 700
| Fourniture, pose et raccordement d'un détecteur de mouvement bi-technologie suivant descriptif | 6 | U | 95 | 570
| Fourniture, pose et raccordement d'un contact de portes suivant descriptif | 4 | U | 45 | 180
| Fourniture, pose et raccordement d'une sirène d'alarme intrusion 110 dB uivant descriptif | 4 | U | 215 | 860
| Fourniture, pose et raccordement du câblage des équipements d'alarme et de détection intrusion, y compris les cheminements | 1 | Ens | 2320 | 2320
| Essais, paramétrage, mise en service de l'ensemble et formation du personnel | 1 | Ens | 760 | 760
| Sous-total |  |  |  | 19080
4.6 | ALARMES TECHIQUES
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau de signalisation d'alarmes techniques suivant descriptif, y compris l'alimentation de secours 1 H et le télétransmetteur | 1 | Ens | 1450 | 1450
| Fourniture, pose et raccordement d'un boîtier de synthèse d'alarme vers le bureau de la Direction de la Maternelle ou de la Primaire | 1 | Ens | 310 | 310
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons de l'ensemble du câblage des alarmes techniques, y compris les cheminements | 1 | Ens | 990 | 990
| Essais, paramétrage et réglage de l'ensemble suivant descriptif, y compris la formation | 1 | Ens | 230 | 230
| Sous-total |  |  |  | 2980
RECAPITULATIF
ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
4.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 12860
4.2 | PRECABLAGE VDI |  |  |  | 12925
4.3 | TELEPHONIE |  |  |  | 1505
4.4 | SONORISATION |  |  |  | 7080
4.5 | SURETE |  |  |  | 19080
4.6 | ALARMES TECHNIQUES |  |  |  | 2980
56430
| TOTAL HT DU LOT COURANTS FAIBLES |  |  |  | 56430
| TVA 20 % |  |  |  | 11286
| TOTAL TTC DU LOT COURANTS FAIBLES |  |  |  | 67716
OPTIONS
4.2 | TELEPHONIE
| Fourniture, pose et raccordement d'un autocommutateur suivant descriptif | 1 | Ens | 2750 | 2750
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste opérateur numérique depuis le nouvel autocommutateur du Centre de Loisirs suivant descriptif | 1 | Ens | 425 | 425
| Fourniture, pose et raccordement d'un poste de bureau numérique depuis le nouvel autocommutateur du Centre de Loisirs suivant descriptif | 3 | Ens | 115 | 345
| Essais, paramétrage et mise en service de l'ensemble suivant descriptif | 1 | Ens | 680 | 680
| Sous-total |  |  |  | 4200
| TOTAL HT DES OPTIONS DU LOT COURANTS FAIBLES |  |  |  | 4200
| TVA 20 % |  |  |  | 840
| TOTAL TTC DES OPTIONS DU LOT COURANTS FAIBLES |  |  |  | 5040
| TOTAL HT DU LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES (Hors options) |  |  |  | 358360.5
| TVA 20 % |  |  |  | 71672.1
| TOTAL TTC DU LOT ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES (Hors options) |  |  |  | 430032.6