## DPGF Lot CVC
Art. | Désignation | Q | U | PU HT | Prix HT | Prix total HT
| Travaux lot CVC - plomberie |  | Nom Entreprise
L'entreprise titulaire aura à sa charge la gestion et les frais afférents à ses déchets
1.13 | PRESTATION TEMPORAIRE
| Installation de chantier suivant descriptif | 1 | Ens | 10000 | 10000
| Chauffage temporaire du chantier | 1 | Ens | 2000 | 2000
| Sous-total prestation temporaire |  |  |  |  | 12000
1.14 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR
| Etude et dossier d'éxécution | 1 | Ens | 3500 | 3500
| Dossier des ouvrage exécutés | 1 | Ens | 2000 | 2000
| Dossier de maintenance | 1 | Ens | 1000 | 1000
| Sous-total documents à fournir par l'entrepreneur |  |  |  |  | 6500
3.3 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS
| Consignation des réseaux | 1 | Ens | 3000 | 3000
| Dépose des équipements existants | 1 | Ens | 5000 | 5000
| Sous-total dépose des équipements existants |  |  |  |  | 8000
3.4 | TRAVAUX DE VENTILATION
Ventilation salle de spectacle et ses locaux associés
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale d'air salle de spectacle | 1 | U | 11000 | 11000
| Fourniture, pose et raccordement des équipements auxiliaires régulation local, raccordement de l'alimentation, évacuation des condensats,… | 1 | Ens | 1000 | 1000
| Fourniture, pose et raccordement des clapets coupe-feu suivant descriptif | 10 | U | 850 | 8500
| Fourniture, pose et raccordement des grilles extérieures | 2 | U | 800 | 1600
RESEAUX AERAULIQUES (Air neuf, Air soufflé, Air repris, Air rejeté):
Fourniture, pose et raccordement de gaine tôle rectangulaire en acier galvanisé:
| * Ép. : 12/10° | 5150 | Kg | 10 | 51500
Fourniture, pose et raccordement de gaine tôle circulaire en acier galvanisé:
| * DN : 160 | 96 | ml | 60 | 5760
| * DN : 355 | 16 | ml | 100 | 1600
| * DN : 100 | 45 | ml | 50 | 2250
| * DN : 200 | 27 | ml | 70 | 1890
Fourniture, pose et raccordement de gaine souple circulaire :
| * DN : | 450 | ml | 35 | 15750
| Fourniture et pose du calorifuge des gaines et plénum | 650 | m² | 25 | 16250
| Inspection et complément du calorifuge existant | 1 | Ens | 500 | 500
Fourniture, pose et raccordement de difuseurs circulaires
| * DN : | 56 | U | 100 | 5600
| Sous-total salle de spectacle et ses locaux associés |  |  |  |  | 123200
Ventilation centre de loisir maternelle et primaire
| Fourniture, pose et raccordement de la centrale d'air CLMP | 1 | U | 15000 | 15000
| Fourniture, pose et raccordement des équipements auxiliaires régulation local, raccordement de l'alimentation, évacuation des condensats,… | 1 | Ens | 1000 | 1000
| Fourniture, pose et raccordement des clapets coupe-feu suivant descriptif | 4 | U | 850 | 3400
| Fourniture, pose et raccordement des grilles extérieures | 2 | U | 800 | 1600
| Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs 600x600 | 51 | U | 450 | 22950
* DN :
| Fourniture, pose et raccordement de diffuseurs linéaire | 4 | U | 600 | 2400
* DN :
| Sous-total CLMP |  |  |  |  | 46350
Ventilation sous-station existante
| Fourniture, pose et raccordement d'un ventilateur d'extraction 2 vitesses | 1 | U | 750 | 750
| Fourniture, pose et raccordement des équipements auxiliaires régulation sur thermostat, raccordement de l'alimentation,… | 1 | Ens | 500 | 500
| Fourniture, pose et raccordement des grilles extérieures | 2 | U | 600 | 1200
| Sous-total sous-station existante |  |  |  |  | 2450
Ventilation trémie ascenseur
| Fourniture, pose et raccordement d'une amenée d'air | 1 | U | 600 | 600
| Fourniture, pose et raccordement du caisson d'extraction | 1 | U | 750 | 750
| Sous-total trémie ascenseur |  |  |  |  | 1350
| Sous-total TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 173350
3.5 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE
Production de chaleur
| Raccordement à l'échangeur existant | 1 | U | 1000 | 1000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation primaires et accessoires | 1 | U | 2500 | 2500
| Fourniture, pose et raccordement des équipements de régulation | 1 | Ens | 1000 | 1000
| Founiture, pose et raccordement de la bouteille de découplage | 1 | Ens | 3000 | 3000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "radiateur statique existant" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "radiateur statique créer" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "départ gymnase" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "CTA salle sochon" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "CTA CLMP" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des pompes de circulation secondaire "échangeur plancher chauffant" et accessoires | 1 | U | 2000 | 2000
| Raccordement du départ "radiateur statique existant" au collecteur principal extérieur enterré | 1 | Ens | 1500 | 1500
| Raccordement du départ "gymnase" au collecteur extérieur enterré | 1 | Ens | 3000 | 3000
| Raccordement du départ "Réfectoire" aux pompes existantes | 1 | Ens | 500 | 500
| Fourniture, pose et raccordement de l'adoucisseur | 1 | U | 4000 | 4000
| Fourniture, pose et raccordement du groupe maintien de pression | 1 | U | 2500 | 2500
| Fourniture, pose et raccordement du pot à boue et de sa pompe de circulation | 1 | Ens | 1300 | 1300
| Prestation de peinture sol, mur, plafond (peinture épaisse, souple et imperméable pour locaux techniques) | 1 | Ens | 3500 | 3500
RESEAUX HYDRAULIQUE: (en sous-station)
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 10, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 200 | 0 | ml | 400 | 0
| * DN : 150 | 0 | ml | 250 | 0
| * DN : 125 | 0 | ml | 225 | 0
| * DN : 100 | 450 | ml | 200 | 90000
| * DN : 80 | 0 | ml | 175 | 0
| * DN : 65 | 0 | ml | 150 | 0
| * DN : 50 | 0 | ml | 125 | 0
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 1, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 40 | 0 | ml | 100 | 0
| * DN : 32 | 0 | ml | 90 | 0
| * DN : 25 | 0 | ml | 80 | 0
| * DN : 20 | 0 | ml | 70 | 0
| * DN : 15 | 0 | ml | 60 | 0
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des canalisations | 280 | m² | 90 | 25200
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des accessoires | 30 | m² | 90 | 2700
| Repérage et étiquetage des éléments | 1 | Ens | 250 | 250
ACCESSOIRE:
Fourniture, pose et raccordement des accésoires suivant:
| Manomètre | 10 | U | 150 | 1500
| Thermomètre | 10 | U | 100 | 1000
| Purgeur d'air | 50 | U | 100 | 5000
| Soupape de sécurité | 15 | U | 100 | 1500
Vanne d'isolement
| * DN : | 15 | U | 50 | 750
| * DN : | 0 | U | 50 | 0
Vanne 3 voies
| * DN : | 7 | U | 1000 | 7000
| * DN : |  | U |  | 0
Vanne d'équilibrage
| * DN : | 15 | U | 100 | 1500
| * DN : |  | U |  | 0
| Sous-total production de chaleur |  |  |  |  | 172200
Traitement des locaux dits existants
Fourniture, pose et raccordement des radiateurs statiques
| * type: | 16 | U | 1500 | 24000
| * type: | 10 | U | 2000 | 20000
| * type: | 0 | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des vannes thermostatiques | 26 | U | 70 | 1820
| Fourniture, pose et raccordement des purgeurs automatiques | 26 | U | 100 | 2600
RESEAUX HYDRAULIQUE: (hors sous-station pour les locaux dits existants)
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 10, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 200 | 0 | ml | 400 | 0
| * DN : 150 | 0 | ml | 250 | 0
| * DN : 125 | 0 | ml | 225 | 0
| * DN : 100 | 0 | ml | 200 | 0
| * DN : 80 | 0 | ml | 175 | 0
| * DN : 65 | 0 | ml | 150 | 0
| * DN : 50 | 0 | ml | 125 | 0
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 1, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 40 | 0 | ml | 100 | 0
| * DN : 32 | 0 | ml | 90 | 0
| * DN : 25 | 0 | ml | 80 | 0
| * DN : 20 | 0 | ml | 70 | 0
| * DN : 15 | 0 | ml | 60 | 0
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des canalisations | 0 | m² | 50 | 0
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des accessoires | 0 | m² | 50 | 0
| Repérage et étiquetage des éléments | 1 | Ens | 250 | 250
| Sous-total traitement des locaux dits existants |  |  |  |  | 48670
Traitement des locaux dits neufs
RESEAUX HYDRAULIQUE: (depuis la sous-station jusqu'aux nourices)
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 10, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 200 | 0 | ml | 400 | 0
| * DN : 150 | 0 | ml | 250 | 0
| * DN : 125 | 0 | ml | 225 | 0
| * DN : 100 | 0 | ml | 200 | 0
| * DN : 80 | 0 | ml | 175 | 0
| * DN : 65 | 0 | ml | 150 | 0
| * DN : 50 | 0 | ml | 125 | 0
Fourniture, pose et raccordement tube acier noir tarif 1, y compris supportage et toutes sujétions
| * DN : 40 | 0 | ml | 100 | 0
| * DN : 32 | 0 | ml | 90 | 0
| * DN : 25 | 0 | ml | 80 | 0
| * DN : 20 | 0 | ml | 70 | 0
| * DN : 15 | 0 | ml | 60 | 0
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des canalisations | 0 | m² | 50 | 0
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des accessoires | 0 | m² | 50 | 0
| Repérage et étiquetage des éléments | 1 | Ens | 250 | 250
| Fourniture, pose et raccordement des nourrices collecteur et accessoires | 5 | U | 1500 | 7500
| Fourniture, pose de l'isolant à plots et accessoires | 1100 | m² | 50 | 55000
| Fourniture, pose de l'isolant périphérique | 500 | ml | 20 | 10000
Fourniture, pose et et raccordement de tube poly-ethylène réticulé
| * DN : 16 | 6600 | ml | 3 | 19800
| Sous-total traitement des locaux dits neufs |  |  |  |  | 92550
| Sous-total TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 313420
3.6 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE
| Fourniture et pose des grilles extérieur d'amenée d'air en cour anglaise | 1 | U | 500 | 500
| Fourniture, pose et raccordement des volets coupe feu en cour anglaise | 1 | U | 3000 | 3000
| Fourniture et pose des grilles intérieures de désenfumage en plafond | 1 | U | 500 | 500
| Fourniture, pose et raccordement des volets coupe feu verticaux | 1 | U | 3000 | 3000
| Fourniture, pose et raccordement des commandes de désenfumage pneumatique | 1 | U | 1000 | 1000
| Fourniture, pose et raccordement des arrets d'urgence de la ventilation de confort | 1 | U | 1000 | 1000
| Sous-total TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | 9000
3.7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE
Eau chaude sanitaire
| Fourniture, pose et raccordement de la coupure de proximité | 5 | U | 100 | 500
| Fourniture, pose et raccordement de ballons d'eau chaude, y compris accessoires | 5 | U | 600 | 3000
Fourniture, pose et raccordement tube cuivre, y compris supportage et toutes sujétions:
| * DN : 10 | 0 |  | 50
| * DN : 15 | 0 |  | 55
| * DN : 20 | 0 |  | 60
| * DN : 25 | 0 |  | 65
| * DN : 32 | 25 | ml | 70 | 1750
| * DN : 40 | 0 |  | 75
| Fourniture, pose et raccordement du calorifuge des canalisations | 32.5 | m² | 50 | 1625
| Sous-total eau chaude sanitaire |  |  |  |  | 6875
Eau froide sanitaire
| Fourniture, pose et raccordement de la panoplie de sous-comptage d'arrivée | 1 | Ens | 1000
Fourniture, pose et raccordement tube cuivre, y compris supportage et toutes sujétions:
| * DN : 10 | 0 | ml | 50 | 0
| * DN : 15 | 0 | ml | 55 | 0
| * DN : 20 | 0 | ml | 60 | 0
| * DN : 25 | 270 | ml | 65 | 17550
| * DN : 32 | 0 | ml | 70 | 0
| * DN : 40 | 0 | ml | 75 | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "salles d'activités" | 9 | U | 1000 | 9000
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "salles d'activités" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "Ménages techniques, poubelle" | 3 | U | 800 | 2400
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "Ménages techniques, poubelle" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "laverie" | 1 | U | 800 | 800
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "laverie" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "WC PMR, infirmerie" | 3 | U | 1250 | 3750
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "WC PMR, infirmerie" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement receveur de douche "WC PMR " | 2 | U | 800 | 1600
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie de douche "WC PMR " |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "WC PMR 3" | 1 | U | 1250 | 1250
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "WC PMR 3" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "WC PMR 4" | 1 | U | 1250 | 1250
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "WC PMR 4" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement urinoir "WC garçons 2" | 3 | U | 400 | 1200
| Fourniture, pose et raccordement lavabo collectif "WC filles + garçons 1" | 4 | U | 1000 | 4000
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "WC filles + garçons 1" | 2 | U | 1000 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement lavabo collectif "WC filles + garçons 2" | 4 | U | 1000 | 4000
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "WC filles + garçons 2" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement receveur de douche "WC filles + garçons " | 1 | U | 800 | 800
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie de douche "WC filles + garçons " |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement évier "repos du personnel" | 1 | U | 1000 | 1000
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie "repos du personnel" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement WC "filles+garçons" | 7 | U | 500 | 3500
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie WC "filles+garçons" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement WC "filles 1+garçons 1, WC filles 2, WC garçons 2" | 12 | U | 500 | 6000
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie WC "filles 1+garçons 1, WC filles 2, WC garçons 2" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement WC PMR | 4 | U | 850 | 3400
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie WC "PMR" |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement robinetterie locaux techniques terrasse | 2 | U | 400 | 800
| Analyse pysico-chimique de l'eau | 1 | U | 2000 | 2000
| Sous-total eau froide sanitaire |  |  |  |  | 66300
Evacuations des eaux usées et eaux vannes
Fourniture, pose et raccordement des ventilations primaires, y compris accessoires
| * DN : 100 |  | ml | 50 | 0
| * DN : 125 |  | ml | 60 | 0
Fourniture, pose et raccordement des évacuations, y compris accessoires
| * DN : 40 | 0 | ml | 30 | 0
| * DN : 50 | 0 | ml | 35 | 0
| * DN : 63 | 0 | ml | 40 | 0
| * DN : 75 | 0 | ml | 45 | 0
| * DN : 100 | 448 | ml | 50 | 22400
| * DN : 110 | 0 | ml | 55 | 0
| * DN : 125 | 0 | ml | 60 | 0
| * DN : 140 | 0 | ml | 65 | 0
| * DN : 160 | 0 | ml | 70 | 0
| * DN : 200 | 0 | ml | 75 | 0
Fourniture, pose et raccordement de culotte d'évacuation
| * DN : | 0 | U |  | 0
| Sous-total évaucations des eaux usées et eaux vannes |  |  |  |  | 22400
Evacuations pluviales
Fourniture, pose et raccordement des évacuations, y compris accessoires
| * DN : 100 | 0 | ml | 80 | 0
| * DN : 110 | 0 | ml | 85 | 0
| * DN : 125 | 249 | ml | 90 | 22410
| * DN : 140 | 0 | ml | 100 | 0
| Sous-total évaucations pluviales |  |  |  |  | 22410
Siphon de sol
| Fourniture, pose et raccordement des siphons de sol | 6 | U | 100 | 600
| Sous-total siphon de sol |  |  |  |  | 600
| Sous-total TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 118585
3.8 | TRAVAUX DE REGULATION
CTA salle de spectacle
| Fourniture, pose et raccordement de la commande manuelle | 1 | U | 500 | 500
CTA CLMP
| Fourniture, pose et raccordement de la commande manuelle horaire | 1 | U | 500 | 500
Chauffage
| Fourniture, pose et raccordement des termomoteurs des nourrices du plancher chauffant | 55 | U | 50 | 2750
| Fourniture, pose et raccordement des vannes thermostatiques pour les radiateurs | 26 | U | 50 | 1300
| Fourniture, pose et raccordement du thermostat d'ambiance dans les locaux dits neuf | 19 | U | 150 | 2850
| Fourniture, pose et raccordement des sondes de pression et température en sous-station |  | U |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement des sondes extérieurs et ambiantes | 8 | U | 250 | 2000
| Fourniture, pose et raccordement des régulateurs permettant la régulation des pompes à débit variable et des vannes 3 voies |  | U |  | 0
| Mise en service et essais de la sous-station | 1 | Ens | 1000 | 1000
| Sous-total TRAVAUX DE REGULATION |  |  |  |  | 10900
3.9 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
Généralité
| Fourniture, pose et raccordement de la coupure de proximité | 2 | U | 500 | 1000
Armoire électrique TD sous-station hydraulique
| Etude, fourniture, pose et raccordement du TD sous-station hydraulique | 1 | Ens | 2700 | 2700
Réseaux de distribution
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons électriques de la sous-station (câbles et chemin de câbles) | 1 | Ens | 800 | 800
Liaisons equipotentielles
| Fourniture, pose et raccordement des liaisons équipotentielles | 1 | Ens | 700 | 700
| Sous-total TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | 5200
1.13 | PRESTATION TEMPORAIRE |  |  |  |  | 12000
1.14 | DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR |  |  |  |  | 6500
3.3 | DEPOSE DES EQUIPEMENTS EXISTANTS |  |  |  |  | 8000
3.4 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  |  | 173350
3.5 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE |  |  |  |  | 313420
3.6 | TRAVAUX DE DESENFUMAGE |  |  |  |  | 9000
3.7 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  |  | 6875
3.8 | TRAVAUX DE REGULATION |  |  |  |  | 10900
3.9 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  |  | 5200
| TOTAL HT DU LOT 4 - HORS PRORATA |  |  |  |  | 545245
| TVA 20% |  |  |  |  | 109049
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 654294
INCIDENCE COMPTE PRORATA
| Frais pour participation au compte-prorata (2 %) suivant lot n° 00 Prescriptions communes | 1 | Ens | 13631.125 | 13631.125
| Sous-total |  |  |  |  | 13631.125
| TOTAL HT DU LOT 4 - AVEC PRORATA |  |  |  |  | 558876.125
| TVA 20% |  |  |  |  | 111775.225
| TOTAL TTC |  |  |  |  | 670651.35